## Sheet1
工程量清单
序号 | 项目名称 | 施工说明 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价分析表（元） |  |  | 合计（元） | 备注
[6 empty] | 人工 | 辅料 | 材料
1 | 配电箱 | 800*1000配电箱明装 | 套 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 安装高度根据现场要求
2 | 三相记电表 | 三相记电表（100A） | 个 | 4 | 0 |  |  |  | 0
3 | 单相记电表 | 单相60A记电表 | 个 | 2 | 0 |  |  |  | 0
4 | 电缆线 | 桥架内敷设 | 米 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 主电缆线
5 | 电缆线 | 桥架内敷设 | 米 | 189 | 0 |  |  |  | 0 | 电表到各个强电箱
6 | 桥架 |  | 米 | 35 | 0 |  |  |  | 0
7 | PVC电力管 | PVC25电力套管 | 米 | 65 | 0 |  |  |  | 0
8 | 水表箱 |  | 个 | 1
9 | 水表 | DN63水表 | 个 | 1 | 0 |  |  |  | 0
10 |  | DN20水表 | 个 | 5 | 0 |  |  |  | 0
11 |  | DN40水表 | 个 | 1 | 0 |  |  |  | 0
12 | DN63截止阀 | 水表井内安装 | 个 | 1 | 0 |  |  |  | 0
13 | DN40阀门 | 水表箱内安装 | 个 | 1 | 0 |  |  |  | 0
14 | DN20阀门 | 水表箱内安装 | 个 | 5 | 0 |  |  |  | 0
15 | DN63PVC给水管 |  | 米 | 48 | 0 |  |  |  | 0 | 采用PPR热水管
16 | DN20PVC给水管 |  | 米 | 197 | 0 |  |  |  | 0 | 采用PPR热水管
17 | DN40PVC 给水管 |  | 米 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 采用PPR热水管
18 | 给水改造墙地面恢复 |  | 米 | 9.5 | 0 |  |  |  | 0
| 合计： | [7 empty] | 0
备注：数量为初步评估数量，有异议以现场实际施工数量为准。